Утверждаю:

Глава Войновского сельского поселения

___________ В.В. Гончаров

«___» __________ 2015 г.

ПЛАН

обеспечения населения, объектов экономики и социальной сферы Войновского сельского поселения водой в режиме ограниченного водопользования

х. Войнов 2015 год

Источники и система водоснабжения Войновского сельского поселения

Система водоснабжения Войновского сельского поселения представлена 3 артезианскими скважинами и водонапорными башнями Рожновского, а также насосной станцией «Лоцман», питающей водой х. Московский, х. Войнов, х. Прощальный, х. Украинский  Общая протяженность водопроводной сети составляет 17,75  км.

Из них по населённым пунктам:

х. Войнов, х. Московский -	1 водопроводная башня;

11,0 км водопроводной сети

х. Украинский - 1 водопроводная башня;

3,85 км водопроводной сети

х. Прощальный - 1 водопроводная башня;

2,90  км водопроводной сети

Кроме того, на территории сельского поселения имеются 3  объектовых  водонапорных башен.

Поверхностные источники водоснабжения на территории Войновского сельского поселения отсутствуют.

- Наличие и возможность использования резервных источников водоснабжения, артезианских скважин и родников

Из резервных источников водоснабжения на территории  Войновского сельского поселения имеются  3 артезианских скважины ,з водопроводные башни.

Из них:

х. Войнов, х. Московский -	1 водопроводная башня;

11,0 км водопроводной сети

х. Украинский - 1 водопроводная башня;

3,85 км водопроводной сети

х. Прощальный -  1 водопроводная башня;

2,90  км водопроводной сети

- Наличие накопительных резервуаров чистой воды и возможные места забора воды в пониженных точках водоводов

Накопительные резервуары чистой воды и возможные места забора воды в пониженных точках водовода на территории Войновского  сельского поселения отсутствуют.

- Возможная обстановка и перечень необходимых мероприятий по обеспечению водой населения, объектов экономики и социальной сферы при выходе из строя насосных станций или порывах магистральных водоводов:

без питьевой воды могут остаться: все население Войновского  сельского поселения и частично – население хуторов: х. Украинский, х. Прощальный, х. Войнов, х. Московский.

Необходимо проведение следующих мероприятий:

- введение режима ограниченного водопользования;

- организация оповещения населения, руководителей объектов экономики социальной сферы  по телефонам, посыльными, автомобилями с ГГС и путем размещения сведений на информационных стендах в местах массового пребывания населения;

-определение потребности количества воды для хозяйственно-питьевых нужд в районе бедствия;

- организация подвоза недостающего количества воды наливным транспортом;

- использование всех  сохранившихся и вновь оборудованных систем водоснабжения и автономных водозаборов;

- использование простейших способов добычи и очистки воды, в т.ч. самим населением;

- введение нормирования водопотребления и усиления контроля качества воды;

- организация восстановления и ремонта поврежденных систем водоснабжения;

При выходе из строя всех насосов    х.  Войнов,  х. Прощальный, х.Украинский   населения обеспечивают водой путем подвоза автотранспортом из МУП «Коммунальник».

Места забора воды определены в МУП «Коммунальник». Для подвоза питьевой воды используется транспорт МУП «Коммунальник» автоцистерна 5м.куб. При недостаточности  привлекается автоцистерна Войновского с/поселения 3,0 м.куб. Места раздачи воды определены :х.Войнов, х.Украинский, .х.Прощальный

5. Порядок оповещения органов управления РЗ ОП РСЧС, руководителей районных служб, организаций и населения о введении режима ограниченного водопользования.

- Привлекаемые силы и средства, сроки их привлечения

При возникновении чрезвычайной ситуации на объектах водоснабжения для подвоза питьевой воды привлекаются 1 автоцистерна МУП «Коммунальник »  общим объемом 5м.куб,

Для ликвидации ЧС привлекаются силы и средства МУП «Коммунальник ».

Для организации наблюдения за контролем и качеством воды привлекается филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Егорлыском районе.

Охрану общественного порядка в местах раздачи воды осуществляет ОМВД России по Егорлыкскому району.

- Организация управления и взаимодействия привлекаемых сил и средств

Управление силами и средствами осуществляется с _________________________________________________________________

Общее руководство, взаимодействующими силами и средствами осуществляется __Войновским с/п.

Непосредственное руководство силами и средствами осуществляется должностными лицами органов управления привлекаемых сил и средств.

Ответственность за подготовку, оснащение, своевременную отправку и прибытие к местам работ сил и средств возлагается на руководителей органов управления привлекаемых сил и средств.

Для организации управления создается оперативный штаб.

Оперативным штабом организуется:

-сбор информации, анализ и оценка обстановки в районе ЧС, подготовка предложений для принятия решений на выполнение работ подчиненными и взаимодействующими силами;

- уточнение планирующих, подготовка распорядительных документов и доведение их взаимодействующим и подчиненным силам;

- подготовка докладов согласно табелям срочных донесений и договоренностей взаимодействующих сторон;

- поддержание связи, обмена информацией и взаимодействия с подчиненными  и взаимодействующими силами;

Оперативным штабом дежурному диспетчеру ЕДДС  Егорлыкского района направляется информация:

- о выдвижении сил и средств в район действий из мест постоянной дислокации;

- о прибытии к месту работ;

- о проводимых мероприятиях по ликвидации ЧС и первоочередного обеспечения  пострадавшего населения;

О соответствующих мероприятиях информация через отдел по делам ГО и ЧС района направляется председателю КЧС и ПБ района, через ДПЧС Ростовской области – председателю КЧС и ПБ области.

- Организация наблюдения и контроля за качеством воды.

Организация наблюдения и контроля за качеством воды в режиме ограниченного водопользования осуществляется филиалом ФГУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»  в Егорлыкском районе.

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Егорлыкском районе:

- уточняет схемы оповещения структурных подразделений, состав сил и средств для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в полном объеме;

- организует выдвижение сил и средств для проведения санитарно-эпидемиологической и биологической разведки, забора проб воды для проведения лабораторных исследований с целью уточнения и выработки предложений и снижению медико-санитарных последствий;

- информацию о готовности сил и средств представляет в ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в отдел по делам ГО и ЧС района;

- обобщенные результаты лабораторных исследований представляет главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» для принятия решения;

- информацию о результатах лабораторных исследований, принятом решении направляет председателю КЧС и ПБ района и в отдел по делам ГО и ЧС.

- Нормы водоснабжения населения, объектов социальной сферы

| № п/п | Вид водопотребления | Ед. измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | питье | л/чел. в сутки | 2,5/5,0* |
| 2. | Приготовление пищи, в том числе: Приготовление пищи и мытье кухонной посуды Мытье индивидуальной посуды Мытье лица и рук | л/чел. в сутки л/чел. в сутки л/чел. в сутки л/чел. в сутки | 7,5 3,5 1,0 3,0 |
| 3 | Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений | л/чел. в сутки | 21,0 |
| 4. | Выпечка хлеба и хлебопродуктов | л/кг | 1,0 |
| 5. | Прачечные, химчистки | л/кг | 40,0 |
| 6. | Для медицинских учреждений | л/чел. в сутки | 50,0 |
| 7. | Полная санобработка людей | л/чел. | 45,0 |

Примечание : в числителе нормы водообеспечения для питья взрослого населения (от 14 лет и старше), в знаменателе – нормы для детей в возрасте от 1 года до 14 лет и кормящих матерей

Норму для питья людям, выполняющим работу различной категории тяжести, умножают на коэффициенты:

| Категория работы | коэффициент |
| --- | --- |
| Легкая - I | 1,125 |
| Средней тяжести - II |  |
| II-a | 1,330 |
| II-б | 1,540 |
| Тяжелая -III | 1,750 |

Норму водообеспечения людей, находящихся большую часть суток в помещении с повышенной температурой, умножают на коэффициенты:

| Температура воздуха в помещении, град. | коэффициент |
| --- | --- |
| 20-22 | 1,0 |
| 25 | 1,35 |
| 30 | 2,30 |
| 35 | 3,35 |
| 37 | 4,00 |

Приложения:

- Ориентировочные объемы потребления воды населением и объектами социальной сферы в местах раздачи воды.

- Наличие водоналивного транспорта в организациях и предприятиях района.

- Карта-схема Войновского  сельского поселения.

Уполномоченный по делам ГО и ЧС

Войновского  сельского поселения                                И. В. Тяпкина

Приложение №1

Ориентировочные объемы потребления воды населением и объектами социальной сферы в местах раздачи воды

| Вид водопотребления | Количество (л) |
| --- | --- |
| Х.Войнов |
| питье | 2200 |
| Приготовление пищи | 13600 |
| Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений | 19000 |
| Для медицинских учреждений | 45300 |
| Выпечка хлеба и хлебопродуктов | 900 |
| всего | 81000 |
| Х. Прощальный |
| питье | 550 |
| Приготовление пищи | 3300 |
| Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений | 4600 |
| Для медицинских учреждений | 11100 |
| Выпечка хлеба и хлебопродуктов | 220 |
| всего | 19770 |
| х. Украинский |
| питье | 900 |
| Приготовление пищи | 5300 |
| Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений | 7500 |
| Выпечка хлеба и хлебопродуктов | 350 |
| всего | 14050 |

Уполномоченный по делам ГО и ЧС

Войновского  сельского поселения                                И.В.Тяпкина

Приложение №2

Наличие водоналивного транспорта в организациях и предприятиях Войновского  сельского поселения

| Наименование организации | марка | объем |
| --- | --- | --- |
| Для подвоза питьевой воды |
| МУП «Коммунальник» | Газ-53 | 5,0м3 |
| Администрация Войновского с/п | МТЗ-80 | 3,0м3 |
| Для подвоза технической воды |
| Администрация Войновского с/п | МТЗ-80 | 3,0м3 |

Уполномоченный по делам ГО и ЧС

Войновского  сельского поселения                                И.В.Тяпкина

# Text boxes

Дежурный МУП

т. 43-1-84

Дежурный диспетчер ЕДДС                                   т. 21-2-06;  112

Глава Егорлыкского  района т. _______

Председатель КЧС и ПБ района                                        т. _________

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                        т. 22 6 75

Глава Войновского сельского поселения тел. 43- 1 -42

Руководители организаций, предприятий, учреждений

ТО У Роспотребнадзора

21-7-52

ОМВД Егорлыкского района

02

02

МБУЗ «ЦРБ»

03