**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«14» июля 2023 года № 53 х. Войнов**

«Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо-и

водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ на территории Войновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ на территории Войновского сельского поселения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение к

постановлению администрации

Войновского сельского поселения

№ 53 от «14» июля 2023 г.

ПЛАН

**аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом**

**взаимодействия тепло-, электро-, газо-и водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ**

**на территории Войновского сельского поселения**

Цели и задачи

Цели:

* 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
  2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
  3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

* 1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
  2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
  3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
  4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. **Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  предприятия водопроводно-канализационного хозяйства,газо- и электроснабжающих организаций | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы |
| 1. | ЕМУП «Коммунальник» | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе д. 59 Руководитель: Угроватый Василий Алексеевич  тел. 8(86370) 22-4-47 | 1. Администрация поселения | Ростовская обл., Егорлыкский район, х. Войнов ул. Садовая, 30 Руководитель: Гавриленко Владимир Викторович  тел. 8(86370)43 1 42 |
| 2. | Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Гагарина д. 2 Руководитель: Алипатов Евгений Вадимович  тел. 8(86370) 21-2-04 | 2. МБОУ ВСОШ № 9 им. В.И. Сагайда | Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов ул. Садовая, 32  Руководитель: Красильникова Светлана Юрьевна  тел. 8(86370)43 1 75 |
| 3. | Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский д. 155  тел. 8(86370)22-5-97,  22-6-81 | 3. МБОУ НУОШ № 14 | Ростовская область, Егорлыкский район, х. Украинский пер. Школьный, 6  Руководитель: Салий Любовь Александровна  Тел. 8(86370)24 8 06 |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

а) на объектах водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,  час. мин. |
| 1 | Отключение артезианских скважин и башен Рожновского | 2 часа |

б) на объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,  час.мин. |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах газоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,  час.мин. |
| 1 | Отключение газораспределительных сетей | 2 часа |

**3.** **Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств  час.мин. | Состав сил и средств | | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персонал  чел. | техника  ед. |
| 1 | Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго СМЭС» | ст. Егорлыкская  тел. 22-734, 21-238 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | ЕМУП «Коммунальник» | МЧС | ст. Егорлыкская  тел. 21-204 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности запорной арматуры, замена участков неисправных водопроводных сетей |
| 3 | Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | МЧС | ст. Егорлыкская  тел. 21-204 | 1 час | 1-2 | нет | Устранение неисправности, замена участков в газовых сетях |

**4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| 1 | Горючее АБ  ДТ | тонн | 1  2 | Резервный фонд на АЗС |
| 2 | Продовольствие | тонн | 10 суток | Резервный фонд предприятий торговли |
| 3 | Вещевое имущество | тонн | 1 | Склады  предприятий |

**5. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование органа управления,  привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| 1 | Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго СМЭС» | ст. Егорлыкская ул. Грицика тел. 21-238, 22-734 | филиал ОАО «Донэнерго СМЭС» |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская ул. Орджоникидзе,59 тел. 22-447, 22-833 |  |
| 3 | Поисково – спасательный отряд Егорлыкского района | ст. Егорлыкская, пер. Кутузовский,2а тел. 21-961, 05 | КЧС Егорлыкского района |

**6. Порядок действий администрации Войновского сельского поселения, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | | Адрес представления информации | Примечание |
| **6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** | | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалист Администрации поселения | | Егорлыкский район х. Войнов ул. Садовая д. 30 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалисты Администрации поселения, руководители подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | Егорлыкский район х. Войнов ул. Садовая д. 30 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации, Глава поселения | | Егорлыкский район х. Войнов ул. Садовая д. 30 | Информирование ЕДДС |
| * 1. **Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** | | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения | Егорлыкский район х. Войнов ул. Садовая д. 30 | | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Глава, специалист Администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Войнов ул. Садовая д. 30 | |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Специалист Администрации, Глава поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Войнов ул. Садовая д. 30 | |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Специалист Администрации, Глава поселения | Егорлыкский район х. Войнов ул. Садовая д. 30 | |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава, специалист Администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район  х. Войнов ул. Садовая д. 30 | |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава, Администрация поселения | Егорлыкский район  х. Войнов ул. Садовая д. 30 | |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Специалист Администрации, Глава поселения |  | |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалисты Администрации поселения, руководители подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район  х. Войнов ул. Садовая д. 30 | |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава поселения | Егорлыкский район  х. Войнов ул. Садовая д. 30 | | Информирование ЕДДС |
| **6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации** | | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалист Администрации поселения | | Егорлыкский район  х. Войнов ул. Садовая д. 30 |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава, Администрация поселения | | Егорлыкский район  х. Войнов ул. Садовая д. 30 |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава поселения, руководители подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | Егорлыкский район  х. Войнов ул. Садовая д. 30 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации поселения, Глава поселения | | Егорлыкский район  х. Войнов ул. Садовая д. 30 | Информирование ЕДДС |