**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05.11.2024 года № 108 х. Войнов**

Об утверждении паспорта доступности для инвалидов и других

маломобильных групп населения административного здания Администрации

Войновского сельского поселения Егорлыкского района

Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Войновского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить паспорт доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения административного здания Администрации Войновского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко

Приложение

к постановлению Администрации

Войновского сельского поселения

 от 05.11.2024 г. № 108

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УСЗН Е. Ю. Дегтерёва

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование(вид) объекта — Администрация Войновского сельского поселения

1.2. Адрес объекта - 347676 Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 511,6 кв. м.

- часть здания 1 этажей (или на 1 этаже), 231,7 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2389 кв. м.

1.4. Год постройки здания- 1968, последнего капитального ремонта - нет данных,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего — не планируется, капитального — не планируется.*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Администрация Войновского сельского поселения

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 347676, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (муниципальная)

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) - Администрация Егорлыкского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение*, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):* ***реализация вопросов местного значения***

2.2 Виды оказываемых услуг – **муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста, пожилые;**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **50 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **— нет**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **– нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **150 м**

3.2.2 время движения (пешком) - **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **(да*,*** *нет*),

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые****; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (описать пандус)

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***да,***нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания) \* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения |  ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД**–временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: - **объект доступен условно (ДУ)**

**4. Управленческое решение**

**4.1.** Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) \*** |  |  |  |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |  |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |  |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |  |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |  |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Реконструкция  |  |  |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |  |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждаются |  |  |  |
|  | **Все зоны и участки** | Реконструкция |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

в рамках исполнения – Акт обследования № 1 от 05.11.2024 года

 (*указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **– ДП-В- доступно полностью всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **ДУ**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), **прилагается**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена)

 Официальный сайт Администрации Войновского сельского поселения

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от « 05 » ноября 2024 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 от « 05 » ноября 2024 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УСЗН Дегтерёва Е.Ю.

«05» ноября 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование(вид) объекта - Администрация Войновского сельского поселения

1.2. Адрес объекта - 347676 Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 511,6 кв. м.

- часть здания 1 этажей (или на 1 этаже), 231,7 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2389 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта — нет данных

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего — не планируется, капитального — не планируется;*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Администрация Войновского сельского поселения

1.2. Адрес объекта - 347676 Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 347676, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

 Дополнительная информация - Администрация Войновского сельского поселения является исполнительно-распорядительным органом сельского поселения, наделенным настоящим уставом полномочиями по решению вопросов местного значения

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – **нет**

 адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м**

3.2.2 время движения (пешком**) 5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (***да,*** *нет*),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые***; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* ***нет* (**описать: пандус)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания) \* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения |  ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха |  ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,** **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | - |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | - |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | - |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | - |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | - |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | - |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | - |  |

**\*\***Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: - **объект доступен условно (ДУ)**

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) \*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Реконструкция |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждаются |
| 8. | **Все зоны и участки** | Текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ – не **запланировано**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **доступно полностью всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **ДУ**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии – **не требуется**

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое — указать) -* ***не требуется***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6.другое. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7.Информация может быть размещена (обновлена)

**Официальный сайт Администрации Войновского сельского поселения.**

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 2л.

4.Зоны целевого назначения объекта на 4л.

5.Санитарно-гигиенических помещений на 1л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 0 л.

Результаты фотофиксации на объекте **есть**  на \_\_\_\_9\_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ **есть**  на \_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии

- Глава Администрации

Войновского сельского поселения: В.В. Гавриленко (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель председателя комиссии

- специалист первой категории

Администрации Войновского

сельского поселения: И. В. Тяпкина

(Должность,Ф.И.О) (Подпись)

Члены комиссии:

- Ведущий специалист

Администрации Войновского

сельского поселения: Г.В. Барчук

(Должность,Ф.И.О) (Подпись)

Ведущий специалист

Администрации Войновского

сельского поселения: Ф.З. Орехова

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Начальник отдела строительства архитектуры

и территориального развития А.В.Горностаев

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель ЕРО РОО ВОИ: В.Л.Ионина

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05» ноября 2024 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Администрация Войновского сельского поселения

347676, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - |  | К зданию примыкает пешеходная дорожка. | ДП-В | - | Не нуждается |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - |  |  |  | Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания перед центральным входом. |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | - | - |  |  |  | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не адаптировано для всех МГН | ДП-В  | Обеспечить доступность всех МГН | Текущий ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы) \*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-И (К, О, Г, У) |  | - | Нанесение тактильной рельефной разметки у здания перед центральным входом. |
|  |  |  |  |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо нанести тактильную рельефную разметку у здания перед центральным входом – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05» ноября 2024 г

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Администрация Войновского сельского поселения

347676, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - |  | Отсутствует контрастное выделение цветом нижней и верхней ступени, которое необходимо для предупреждения инвалидов по зрению о наличии лестничного марша. | С | Для предупреждения инвалидов по зрению о наличии лестничного марша необходимо выделить контрастным цветом нижнюю и верхнюю ступени. | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | - |  | Установить стационарный подъемник (платформа) для инвалидов, соответствующий требованиям | О, К | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - |  | Универсальные требования соблюдены | - | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - |  | На дверях следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., на уровне от 1,2 м. до 1,5 м. от поверхности. | К,О,С | Предусмотреть яркую контрастную маркировку входа. | Текущийремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | - |  | - | -  | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  | - | Не адаптировано для всех МГН. | ДП-В | Обеспечить доступность всех МГН. | Текущий ремонт. |

**II .Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДУ | - |  | На входе в здание необходимо выделить контрастным цветом нижнюю и верхнюю ступени, установить доводчики дверей, предусмотреть яркую контрастную маркировку входа, установить стационарный подъемник (платформа) для инвалидов, соответствующий требованиям.Ремонт, текущий. |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:Выполнить в комплексе текущий ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05» ноября 2024 г

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Администрация Войновского сельского поселения

347676, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  |  | Отсутствует визуальная и тактильная предупредительная информация о препятствии.Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. | С | На путях движения необходимо предусмотреть установку визуальной и тактильной предупредительной информации | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Двери | есть | - | - | **-** | - | - | - |
| 3.7 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | На лестничном марше эвакуационного выхода отсутствует контрастное выделение первой и последней ступени | ДП-В | Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов.На лестничном марше эвакуационного выхода необходимо выделить контрастным цветом первую и последнюю ступени. | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптировано для всех МГН | ДП-В | Обеспечить доступность для всех МГН | Текущий ремонт |

**II.Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы) \*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ | - | - | Предусмотреть установку визуальной и тактильной предупредительной информации. Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе текущий ремонт группы пути движения внутри здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05» ноября 2024 г

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Администрация Войновского сельского поселения

347676, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - |  |  |  | . |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптирована для инвалидов на кресло-коляске | К,С | Обеспечить доступность для всех МГН | Текущий ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона целевого назначения здания.Вариант I | ДУ | - |  | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо установить информирующие обозначения помещений– СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05» ноября 2024 г

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Администрация Войновского сельского поселения

347676 Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не адаптировано для всех МГН | К,О,С | Обеспечить доступность всех МГН | Реконструкция |

**II .Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | - | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло- колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05» ноября 2024 г

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Администрация Войновского сельского поселения

347676, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | - | - | - | Не адаптированы для всех МГН | ДП-В | Разместить визуальные средства информации на объекте для всех категорий инвалидов в том числе по зрению | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Не адаптированы для всех МГН | С, Г | Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | - | Не адаптированы для всех МГН | С | Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Системы информации на ОСИ не адаптированы для всех МГН | ДП-В | Обеспечить доступность для всех МГН | Текущий ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы) \*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на обьекте | ДУ | - | - | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

УТВЕРЖДАЮ

 Глава Администрации

Войновского сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Гавриленко

 "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Администрация Войновского сельского поселения

1.2. Адрес объекта 347676, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 511,6 кв. м,

- часть здания 1 этажей (или на 1 этаже), 231,7 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1968, дата последнего капитального ремонта - нет данных

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет данных,

капитального — нет данных

сведения об организации, расположенной на объекте: Администрация Войновского сельского поселения

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 347676, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

согласно Уставу, краткое наименование) Администрация Войновского сельского поселения

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347676, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 30

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (муниципальная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Егорлыкского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90

 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое ***реализация вопросов местного значения****)*

2.2. Виды оказываемых услуг: **Муниципальные услуги по решению вопросов местного значения.**

2.3. Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды**, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность - **50**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

 3. Состояние доступности объекта для инвалидов

 и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта**) нет**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **150м**.

3.2.2. Время движения (пешком) **5 мин**.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые**;** регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (описать **пандус**)

 Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <\*> с учетом

СП 35-101-2001 --------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Категория инвалидов  (вид нарушения)  |  Вариант организации  доступности объекта  |
| 1  | Все категории инвалидов и МГН  | ДУ |
|  | в том числе инвалиды:  | ДУ |
| 2  | передвигающиеся на креслах-колясках  | ДУ |
| 3  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  | ДУ |
| 4  | с нарушениями зрения  | ДУ |
| 5  | с нарушениями слуха  | ДУ |
| 6  | с нарушениями умственного развития  | ДУ |

 4. Управленческое решение (предложения по адаптации

 основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Основные структурно-функциональные зоны объекта  |  Рекомендации по адаптации объекта(вид работы) [<\*>](file:///C%3A%5CC%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%5C%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%95%D0%A6%20%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%9F%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%5C%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%5C%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.docx#Par894) |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | Не нуждается |
| 2  | Вход (входы) в здание  | Не нуждается |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | Не нуждается |
| 4  | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)  | Не нуждается |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | Реконструкция |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)  | Текущий ремонт |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | Не нуждается |
| 8  | Все зоны и участки  | Текущий ремонт, реконструкция |

 --------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

В.В. Гавриленко - глава Администрации Войновского сельского поселения

 телефон: 8 (863)70-43-1-42

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного

 представителя объекта)